项目概况

西安市第九医院化粪池清理及管道疏通招标项目

一、项目基本情况

    项目名称：西安市第九医院化粪池清理及管道疏通

    预算金额（元）：50000.00

最高限价（元）：50000.00

合同履约期限：1年

本项目不接受联合体投标。

    采购需求：

**一、项目范围**

**1.范围：**西安市第九医院院内

1.1请投标方在开标前自行安排勘察，了解化粪池、室外雨水井（雨水管道）、污水井（污水管道）以及室内排污管道的清淤疏通等相关服务。开标后，视同已知悉本项目的相关情况。若化粪池、雨污水井数量增加视同包含在招标文件内，费用不增加。

1. **服务内容**

西安市第九医院院区内化粪池、管道疏通的清淤工作。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 清理次数及要求 | | |
| 清理池名称 | 清理次数 | 备注 |
| 化粪池 | 1至2次/年 | 做好台账 |
| 疏通管道 | 包月，随堵随通 | 做好台账 |

每月必须派人检查清理化粪池及污水井、雨水井等的杂物，堆积高度 不能超过排污水管口，并做好台账记录。对化粪池、溢出情况和雨水管、污水管的堵塞情况及有清理要求时，要求投标方2小时内赶到现场并进行处理。室外雨水井、污水井、小型阴井内沉积物定期清理工作；院内下水管道疏通工作（不包括室内）

1.设备要求：本项目投标人需具备专业清理、疏通设备。

2.其它维护要求：

2.1中标方代表行使合同约定的权利，执行合同约定的职责。严格按照采购方要求组织人员和设备进场。

2.2要求中标方对维护范围内化粪池、隔油池、雨污水井定期进行清理。**每年不少于两次对各院区化粪池进行彻底清理，**每年**不少于**两次对各院区雨水井、污水井进行清理，保持雨污管道畅通；每月必须派人检查清理化粪池及污水井、雨水井等的杂物，堆积高度 不能超过排污水管口，**并做好台账记录。**对化粪池、隔油池溢出情况和雨水管、污水管的堵塞情况及有清理要求时，要求投标方2小时内赶到现场并进行处理；

2.3每项清理操作如遇特殊情况须事先向采购方说明情况，征得同意后方可实施。

**3 安全施工**

3.1中标方实施化粪池、隔油池清理工作时，要求做到：清理时施工人员先将施工区域封闭，摆放好施工警示及安全警示标志，进行下池作业时，打开井盖通风，用风机将池内沼气排放，便于安全施工；清理完毕后，检查池内有无浮着积物，出入口是否畅通；盖好井盖，并对现场做好清洁工作。

3.2中标方实施雨水井、污水井清理工程时，要求做到：清理时施工人员先将施工区域封闭，摆放好施工警示及安全警示标志，清理后对现场进行清洁。

3.3清理工程施工时不能医院的正常工作秩序。清理间隔期如发生问题，接到通知后须在2小时内赶到现场解决。

3.4中标方施工过程中产生的安全问题，由中标方全权负责。

**4.环境保护**

中标方在施工过程中不准破坏采购方院区环境，在施工过程中产生的垃圾必须及时清理，不准将垃圾堆积在采购方院区内。如遇特殊情况，需要征得采购方同意，并在12小时内全部清理干净。不准使用采购方的消防水进行清洗地面等。

5、化粪池清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 容积 | 数量 |
| 化粪池 | 污水站 | 100m³ | 1 |
| 住院三部 | 50m³ | 1 |
| 南大门 | 100m³ | 1 |
| 太平间 | 50m³ | 1 |
| 南大门东侧拐弯处 | 50m³ | 1 |
| 住培中心 | 50m³ | 1 |
| 院区西侧 | 50m³ | 1 |
| 门诊部 | 50m³ | 2 |
| 小计 | | 500m³ | |

三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业或小微企业，本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

3.本项目的特定资格要求：本项目必须有化粪池清理资质

4．经营范围及拟投标货物（服务）符合本次招标要求，经营范围必须包括清掏化粪池、疏通下水管井管道；

5．投标人具有至少一项2022年6月1日至今的同类业绩证明（提供包括但不限于中标通知书、合同、验收证明等相关证明材料，复印件盖公章，原件备查）。

四、报价要求：

本项目投标报价以单价形式按照清掏化粪池个数 元/个，疏通管道报价以包月的形式付款，包括清理费用价格、税金、运输费、维修费、培训费、技术服务费、售后服务费、材料费、第三方保险费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用、合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。如有漏项，视同已包含在其总项目中。